Таблиця S1.

Приготування зразків для дослідження лінійності, прецизійності, правильності

| № | mнавшампуню, мг | mнавсолі (NaCl), мг | V (діоксану 0.5 мг/мл), мкл | V (води дистильованої), мкл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1012.5 | 503.7 | 10 | 40 |
| 2 | 1001.6 | 501.8 | 15 | 35 |
| 3 | 998.7 | 500.7 | 20 | 30 |
| 4 | 1004.6 | 499.9 | 25 | 25 |
| 5 | 1014.9 | 500.0 | 30 | 20 |
| 6 | 1003.0 | 500.1 | 35 | 15 |
| 7 | 1020.1 | 505.1 | 40 | 10 |
| 8 | 996.9 | 500.3 | 45 | 5 |
| 9 | 1011.2 | 500.1 | 50 | - |
| 10 | 1004.6 | 500.3 | - | - |

Таблиця 2. Температура кипіння діоксану та деяких спиртів

| 1,4-діоксан | 101°С |
| --- | --- |
| Ізобутанол | 108°С |
| 2-бутанол | Від 98 до 100°С |
| Пропанол-1 | 97.4°С |
| Етанол | 78.3°С |

Рисунок S1. Хроматограмаводи без добавки діоксану.

Рисунок S2. Хроматограма зразка шампуню без добавки діоксану.

Рисунок S3. Хроматограма зразка шампуню з добавкою діоксану.

Рисунок S4. Графік залежності площі піка діоксану від його концентрації в зразку.